编号：

海 南 师 范 大 学

货物（服务）建设项目科学性可行性论证报告

【包含大批量仪器设备和大型精密仪器购置项目】

申 请 人：___________陈正强____________

申请单位：_____________团委____________

项目名称：_    曾宪云报告厅设备采购   _

2021 年 4 月26日

（2020年3月设计改版）

材料目录

1、货物（服务）建设项目基本情况表

2、大型精密仪器设备购置论证表

3、海南师范大学国有资产配置计划表

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表

5、货物（服务）建设项目科学性论证

1、货物（服务）建设项目基本情况表

2021年4月26日

| 项目名称 | 曾宪云报告厅设备采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设单位 | 团委 | 项目负责人 | 陈正强 |
| 项目经费来源 | 曾宪云报告厅座椅更换及话筒更新专项 | 项目预算经费 | 19.104万元 |
| 申购理由（购置此仪器的目的、用途，目前教学、科研情况及使用效益分析，项目建成目标和投资产出预期目标等），可附页。 曾宪云报告厅一直以来都是学校及各个院系举办各种文艺活动、会议、学术讲座等活动的主要场所。现因大部分灯光、话筒损坏老旧，严重影响了各类活动的正常开展，故申请对灯光、话筒进行更换。 |  |  |  |

2、大型精密仪器设备购置论证表

(单价40万元（含）以上设备填写此表，可附页)

| 大型精密仪器拟购名称 | 中文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |
| 型 号 |  | 产地及厂商 |  |
| 拟购数量 |  | 单价 |  |
| 选型 理由 | 与参考型号比较，该仪器具有的先进性、实用性及合理性。 |  |  |
| 主要 性能 |  |  |  |

| 仪器设备的管理与使用 | 仪器管理使用的技术力量及落实情况（姓名、职称，专管或兼管及能否操作该仪器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 学历 | 职称 | 专管或兼管 | 能否操作 |
| 使用效率分析（小时/年） |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 的配套设 施 | 安装地点、用房面积、水电安全等相关配套设施的落实情况（新增的须经后勤管理处作出意见）。 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

| 3、海南师范大学国有资产配置计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（公章）： 团委 |  |  |  | 联系人及电话：王紫蓉 |  |  |  |  | 资金单位： 万元 |  |
| 项目名称：曾宪云报告厅设备采购 |  |  |  | 使用单位领导签字： |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 采购品目名称 | 参考品牌型号及生产厂家 | 参考规格和配置技术参数 | 是否原装进口 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 总 价 | 使用地点及使用单位 | 备注 |
|  |  |  |  | 如是填“是” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四线轨道 | 中赛 | 二米轨道 |  | 30 | 盏 | 0.029 | 0.87 | 曾宪云报告厅 |  |
| 2 | 轨道射灯 | 中赛 | SPOCK-R11-220V-2 32W 3000K 25° |  | 15 | 盏 | 0.1143 | 1.7145 | 曾宪云报告厅 |  |
| 3 | 轨道射灯 | 中赛 | SPOCK-R11-220V-2 32W 4000K 25° |  | 70 | 盏 | 0.1143 | 8.001 | 曾宪云报告厅 |  |
| 4 | 灯带 | 雷士 | 5050 24V 4000K IP20 14.4W/M |  | 860 | 米 | 0.0023 | 1.978 | 曾宪云报告厅 |  |
| 5 | 变压器 | 雷士 | 24V 150W |  | 120 | 个 | 0.0114 | 1.368 | 曾宪云报告厅 |  |
| 6 | 筒灯 | 雷士 | NLED9248-30W-4000K 开孔尺寸200mm 面径218mm |  | 55 | 个 | 0.0225 | 1.2375 | 曾宪云报告厅 |  |
| 7 | 壁灯 | 木源 | MB8854/大 W200*L1000mm |  | 6 | 盏 | 0.135 | 0.81 | 曾宪云报告厅 |  |
| 8 | 无线麦克风含支架 | ONITER | NT-27U、传输距离可达500米实测 |  | 2 | 套 | 0.65 | 1.3 | 曾宪云报告厅 |  |
| 9 | 控制台 | 老虎 控台 | ZLDGHZ/lhtt |  | 1 | 台 | 0.825 | 0.825 | 曾宪云报告厅 |  |
| 10 | 安装及辅材费用 |  |  |  | 1 | 批 | 1 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 19.104 |  |  |

（可附页）

4、货物（服务）建设项目集体询价情况表

| 集体询价内容及过程 | 详细描述货物（服务）建设项目的询价过程，包括何时以何种方式询价，是否向不低于三家供应商询价等情况说明，提供厂家的询价单据或网站截图等作为附件材料。 为保证项目采购顺利进行，校团委成立询价小组对该项目需采购的货物和服务进行了询价，最终由三家公司分别进行了报价，报价详细情况见附件。 |
| --- | --- |
| 集体询价结论 | 本项目建设总预算为：19.104万元(含安装、运输等费用)。 项目负责人（签名）： 询价小组成员（签名）： 年 月 日 |
| 项目单位意见 | 经 年 月 日党政联席会研究，同意按照建设方案建设，并自觉遵守廉政纪律。 院长签名（盖章）： 书记签名（盖章）： 年 月 日 |

5、货物（服务）建设项目科学性论证

| 论证内容及结论 | 时间 | 2021年4月28 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点 | 第二办公楼302 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置仪器设备的规格、型号、性能、价格及技术指标等是否科学合理；配套经费、运行维修费的落实情况；实验人员的配备情况；效益预测及风险分析等。 为保证该项目实施的科学性和可行性，校团委组织工作人员召开了论证会，大家一致认为，采购的货物和规格、性能等科学合理，项目实施后将改善在曾宪云报告厅举办各类活动和讲座的需求。 组长（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加论证会的个人签名 | 所在单位 |  |  | 姓名 |  | 职称 |  | 学历 |
|  | 团委 |  |  | 陈正强 |  | 讲师 |  | 硕士 |
|  | 团委 |  |  | 青志敏 |  | 讲师 |  | 硕士 |
|  | 团委 |  |  | 莫天福 |  | 讲师 |  | 硕士 |
|  | 团委 |  |  | 林智 |  | 讲师 |  | 硕士 |
|  | 团委 |  |  | 王紫蓉 |  | 无 |  | 硕士 |
| 项目归口管理部门意见 | 归口管理部门组织建设项目科学性论证。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤管理处意见 | 安装详细地点 |  | 桂林洋校区曾宪云报告厅 |  | 用房面积 |  |  |  |
|  | 后勤管理处对新增资产所需场地、用电安全、节能环保和基础装修（经费来源）等作出明确意见（必要时填写）。 签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |